## Лист1
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях ООО "КЭС Оренбуржья" за 2015г.
| Наименования мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования
1. Организационные мероприятия.
| 1.1. Отключение силовых трансформаторов на подстанциях с сезонными нагрузками. | ежемесячно | Программа ППР
| 1.2. Отключение в режимах малых нагрузок одного силового трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях. | ежемесячно | Программа ППР
| 1.3. Выравнивание пофазных нагрузок в электросетях 0,4кВ. | ежемесячно | Программа ППР
| 1.4. Сокращение времени ремонта оборудования. | ежемесячно | Программа ППР
| 1.5. Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии. | по приказу | Услуги по передачи эл. эн
| 1.6. Замена приборов учёта с просроченными сроками поверок. | ежемесячно | Программа ППР
| 1.7. Установка контрольных приборов учёта. | по приказу | Услуги по передачи эл. эн
| 1.8. Проведение рейдов по снятию показаний приборов учёта электроэнергии. | ежемесячно | Услуги по передачи эл. эн
2. Технические мероприятия.
| 2.1. Замена проводов и кабелей перегруженных ЛЭП- 0,4кВ. | ежемесячно | Программа ППР
| 2.2. Замена перегруженных силовых трансформаторов. | ежемесячно | Программа ППР
| 2.3. Замена трансформаторов тока у потребителей с увеличенной среднемесячной нагрузкой. | ежемесячно | Программа ППР