Информация по техприсоединениям в сетях электроснабжения 10/0,4кВ ООО «КЭС Оренбуржья» за 2019г.

| Месяц | Подано заявок | Объем мощности необходимый для удовлетворения, кВт | Заключено договоров | Аннулировано заявок | Выполнено присоединений | Присоединенная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Январь | 17 | 255 | 82 | 0 | 8 | 120 |
| Февраль | 57 | 855 | 28 | 0 | 6 | 90 |
| Март | 136 | 1284 | 48 | 0 | 18 | 270 |
| Апрель | 365 | 5393 | 132 | 0 | 28 | 135 |
| Май | 212 | 1873 | 145 | 0 | 67 | 395 |
| Июнь | 142 | 2125 | 129 | 0 | 58 | 597 |
| Июль | 225 | 2697 | 334 | 0 | 148 | 1773 |
| Август | 258 | 3858 | 218 | 0 | 16 | 240 |
| Сентябрь | 153 | 2906,5 | 138 | 0 | 100 | 1485 |
| Октябрь | 207 | 3095 | 256 | 0 | 262 | 3406 |
| Ноябрь | 71 | 1085 | 266 | 0 | 302 | 3926 |
| Декабрь | 38 | 560 | 61 | 0 | 353 | 4589 |