Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов,                                                                                     определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства,                                                                                                                                                                                  находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании,                                                                                                                                                                                    и о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности                                                                                                                                  по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на 2019 год.

ООО «Коммунальные электрические сети Оренбуржья».

| Организация | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, мВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, мВА | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оренбургский р-он |
|  |  | СН-2 |  |
| СНТ Колос | 0,25 | 0,07 | Оренбургский р-он |
| СНТ Сакмарская ТЭЦ | 0,25 | 0,12 | г. Оренбург |
| СНТ Калина Красная | 0 | 0 | г. Оренбург |
| СВК-Трейд | 0,5 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Сельхозтехника | 0,1 | 0,029 | Оренбургский р-он |
| СНТ Тополя | 0,063 | 0,018 | Оренбургский р-он |
| СНТ Родник | 0,16 | 0,034 | г. Оренбург |
| СНТ Нива | 0,16 | 0,021 | Оренбургский р-он |
| СНТ Железнодорожник 15 | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Оригинал | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Золотой уголок | 0,16 | 0,033 | Оренбургский р-он |
| СНТ Железнодорожник | 0,25 | 0,15 | г. Оренбург |
|  | 0,1 | 0 |  |
|  | 0,16 | 0,13 |  |
| СНТ Рассвет ОГПЗ | 0,16 | 0 | Оренбургский р-он |
|  | 0,1 | 0 | Оренбургский р-он |
| ООО Трон | 2 | 0 | г. Оренбург |
|  | 1,26 | 0 |  |
| ООО Декабрист | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| ИП Марутян | 0,63 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Нефтехимик | 0,45 | 0,25 | г. Оренбург |
| СНТ Мичуринец | 0,32 | 0,08 | г. Оренбург |
| СНТ им Мальцева | 0,25 | 0,059 | г. Оренбург |
| СНТ Трансгаз | 0,25 | 0,019 | г. Оренбург |
|  | 0,25 | 0,019 |  |
| ООО База | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Бирюза | 0,25 | 0,037 | Оренбургский р-он |
| СНТ Пчёлка | 0,25 | 0,052 | г. Оренбург |
| СНТ Лидиния | 2,26 | 1,0 | г. Оренбург |
| СНТ Урал-2 | 0,16 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Наука | 0,25 | 0,025 | Оренбургский р-он |
|  | 0,25 | 0,025 |  |
|  | 0,005 | 0 |  |
| СНТ Фармация | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ Звёздочка | 0,25 | 0 | г. Оренбург |
| ООО Оринвест | 0,16 | 0 | Оренбургский р-он |
| СНТ Урал | 0,1 | 0 | г. Оренбург |
| СНТ «Красная горка» | 0,4 | 0 | г. Оренбург |
| ООО «Орензнакъ» | 0,1 | 0 | г. Оренбург |
| ООО «Оренбург-СканСервис» | 0,8 | 0 | г. Оренбург |
| ЧЛ Ватиева Л.В. | - | 0 | г. Оренбург |
| ООО «Атом» | - | 0 | г. Оренбург |
| Итого: | 14,608 | 2,171 |  |